## MACC
ПРЕДПОСЫЛКИ
Ставка дисконтирования |  | 12% | Гибридная ставка для КЗ
Общие выбросы |  | 353 | Mt CO₂eq, UNFCCC NIR 2023 (2021)
Сектор | # пп | № | Мероприятие | CAPEX mUSD | OPEX mUSD/год | Срок лет | Снижение kt CO₂eq/год | NPV mUSD | Диск. CO₂ kt | MAC USD/t
3 | 22 | 5 | Точное земледелие (снижение N₂O от удобрений) | 180 | -66 | 10 | 4280 | -192.9147 | 24182.9546 | -7.9773
3 | 23 | 6 | Улучшение управления пастбищами | 230 | -45.4 | 20 | 2140 | -109.1127 | 15984.6094 | -6.8261
1.B | 15 | 2 | Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) | 1875 | -277.0833 | 20 | 6840 | -194.6583 | 51090.9944 | -3.81
1.A.1 | 8 | 8 | ВИЭ + газовый пикер + котельная (альтернатива новым ТЭЦ) | -695.7143 | 76.6676 | 25 | 4029.6 | -94.3998 | 31604.7134 | -2.9869
1.B | 14 | 1 | LDAR: обнаружение и устранение утечек метана (нефтегаз) | 55 | 2.5 | 10 | 8550 | 69.1256 | 48309.4069 | 1.4309
3 | 21 | 4 | Улучшение управления навозом (биогаз) | 300 | -13 | 15 | 3424 | 211.4588 | 23320.4 | 9.0675
5 | 26 | 1 | Модернизация очистных сооружений (снижение CH₄) | 150 | -10.5 | 25 | 320 | 67.647 | 2509.8045 | 26.9531
1.A.4 | 11 | 1 | Термомодернизация зданий (утепление фасадов, окна, кровля) | 10800 | -769.2672 | 30 | 9217.2414 | 4603.4109 | 74246.575 | 62.0017
1.B | 16 | 3 | Дегазация угольных шахт (метан угольных пластов) | 300 | 10.5312 | 20 | 1900 | 378.6624 | 14191.9429 | 26.6815
1.A.1 | 3 | 3 | ВИЭ: солнечные и ветровые станции | 9200 | -144.2114 | 25 | 27594 | 8068.9302 | 216423.5807 | 37.283
1.A.1 | 6 | 6 | Тепловые насосы для централизованного теплоснабжения | 1352.6845 | 24.6912 | 20 | 5225 | 1537.1139 | 39027.8429 | 39.3851
5 | 25 | 2 | Улавливание и утилизация свалочного газа (LFG) | 140 | -4.4114 | 20 | 360 | 107.0491 | 2688.9997 | 39.81
3 | 20 | 3 | Кормовые добавки для снижения энтеральной ферментации (CH₄) | 140.25 | 153 | 10 | 1780 | 1004.7341 | 10057.397 | 99.9
1.A.2 | 9 | 1 | Утилизация ВЭР (рекуперация тепла отходящих газов) | 6250 | 8.3182 | 20 | 17520 | 6312.1322 | 130864.6523 | 48.2341
2 | 18 | 1 | Снижение клинкерного фактора в цементном производстве | 200 | 20 | 30 | 860 | 361.1037 | 6927.4582 | 52.1264
1.A.1 | 4 | 4 | ВИЭ + газовый пикер + котельная на месте ТЭЦ (закрытие старых угольных ТЭЦ) | 5880 | 781.228 | 25 | 28207.2 | 12007.2799 | 221232.9936 | 54.2744
1.A.4 | 13 | 3 | Электрокотёл + ВИЭ (полная декарбонизация ЖКХ) | 184.3229 | 1138.2487 | 25 | 11625 | 9111.7656 | 91176.4922 | 99.9355
1.B | 17 | 4 | Снижение утечек в газотранспортной системе | 630 | 354.6818 | 20 | 5130 | 3279.2758 | 38318.2458 | 85.58
1.A.1 | 7 | 7 | Электрификация теплоснабжения (электрокотлы + ВИЭ) | 4767.5034 | 2669.3076 | 25 | 28215 | 25703.2544 | 221294.17 | 116.1497
2 | 19 | 2 | CCS в металлургии и цементе | 1203.4286 | 185.1429 | 25 | 2160 | 2655.5298 | 16941.1805 | 156.75
1.A.4 | 12 | 2 | Газификация ЖКХ (переходная мера) | 2500.6 | 864.588 | 30 | 6975 | 9465.0154 | 56184.9082 | 168.4619
1.A.1 | 5 | 5 | Атомная энергетика (замещение базовой угольной нагрузки) | 36036 | 261.9638 | 60 | 26805.6 | 38216.5997 | 223131.1355 | 171.2742
4 | 24 | 1 | Лесонасаждение (афорестация и лесовосстановление) | 2200 | 111 | 30 | 2100 | 3094.1254 | 16915.8863 | 182.9124
1.A.1 | 2 | 2 | Перевод угольных ТЭЦ и котельных на природный газ | 10500 | 928.1145 | 20 | 12045 | 17432.4986 | 89969.4485 | 193.7602
1.A.3 | 10 | 1 | Электрификация легкового транспорта (EV) | 8798.7013 | -642.3052 | 15 | 2184.2776 | 4424.0477 | 14876.8187 | 297.3786
1.A.1 | 1 | 1 | Повышение КПД угольных ТЭЦ (модернизация турбин и котлов) | 9750 | 69.825 | 20 | 2706 | 10271.5539 | 20212.3144 | 508.183
|  |  | ИТОГО | 112927.7764 |  |  | 222192.919 | 157791.2285 | 1701684.9255 | 92.7265
ОСНОВНЫЕ ИНПУТЫ — единые ценовые и эмиссионные допущения (связаны с листом «Расчёты»)
|  |  | Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок КЗ
|  |  | Цена газа | 250 | $/тыс.м³ | Внутренний тариф КЗ (несубсид.)
|  |  | Цена ЭЭ (ВИЭ, опт.) | 50 | $/МВтч | KOREM, аукционы ВИЭ
|  |  | EF угля (электрогенерация) | 1 | тCO₂/МВтч
|  |  | EF газа (электрогенерация) | 0.45 | тCO₂/МВтч
|  |  | EF угольной котельной/ТЭЦ | 0.55 | тCO₂/Гкал | по теплу
|  |  | Содержание C в угле | 0.4 | доля | Экибастуз / IPCC default
КЛЮЧЕВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ CAPEX (по технологиям)
|  |  | Модернизация угольной ТЭЦ (КПД) | 500 | $/кВт
|  |  | Перевод ТЭЦ на газ | 1500 | $/кВт | газ.турбина + газопровод
|  |  | ВИЭ — солнце | 500 | $/кВт | IRENA 2023
|  |  | ВИЭ — ветер | 900 | $/кВт | IRENA 2023
|  |  | Газовый пикер (GT) | 1000 | $/кВт | CCGT/OCGT peaker
|  |  | АЭС | 7700 | $/кВт | IAEA 2023, large PWR
|  |  | Тепловой насос | 1750 | $/кВт(э) | Промышл. ТН
|  |  | Электрокотёл | 150 | $/кВт | Euroheat & Power
|  |  | Утилизация ВЭР (генератор) | 2500 | $/кВт(т)
|  |  | EV (разница к ДВС) | 5000 | $/авто | IEA EV Outlook 2024
|  |  | Термомодернизация (утепление) | 100 | $/м² | фасад+окна+кровля
|  |  | Улавливание CCUS | 300 | $/т CO₂/год | TRL 6-7
|  |  | Лесонасаждение | 2000 | $/га | FAO, адапт. для КЗ

## Выбросы
Выбросы парниковых газов Республики Казахстан по секторам МГЭИК
Источник: Первый двухлетний доклад о прозрачности (BTR1), РКИК ООН, ноябрь 2024
Год инвентаризации: 2022. GWP: AR5. Методология: Руководящие принципы МГЭИК 2006
Код МГЭИК | Сектор / подкатегория | Mt CO₂eq | % от общих | 1990 Mt | Δ 1990/2022 | Источник / примечание
1 | ЭНЕРГЕТИКА | 281.9 | 80.82% | 322 | -12.45% | BTR1, Таблица 1 | 2
1.A | Сжигание топлива | 238.2 | 68.29% | 262 | -9.084% | ≈84.5% от сектора 1, пропорция NIR 2023 | 4
1.A.1 | Энергетические отрасли (ТЭЦ, ГРЭС, котельные) | 135.3 | 38.79% | 166 | -18.49% | ≈48% от сектора 1. Электро- и теплогенерация | 2
1.A.2 | Обрабатывающая промышленность и строительство | 26.2 | 7.511% | 32.7 | -19.88% | ≈9.3% от сектора 1. Металлургия, НПЗ, химия
1.A.3 | Транспорт | 27.1 | 7.769% | 28.4 | -4.577% | ≈9.6% от сектора 1. Автомобильный, ж/д, авиация
1.A.4 | Другие секторы (ЖКХ, коммерческий, с/х) | 46.5 | 13.33% | 32.6 | 42.64% | ≈16.5% от сектора 1. Отопление зданий
1.A.5 | Прочее | 3.1 | 0.8888% | 2.3 | 34.78% | Военная деятельность и пр.
1.B | Фугитивные выбросы | 43.7 | 12.53% | 60 | -27.17% | ≈15.5% от сектора 1. Нефтегаз + угольные шахты
1.B.1 | Твёрдое топливо (уголь) | 9.5 | 2.724% | 22 | -56.82% | Дегазация угольных шахт, Караганда
1.B.2 | Нефть и газ | 34.2 | 9.805% | 38 | -10% | Факельное сжигание, утечки, вентиляция
2 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (IPPU) | 27 | 7.741% | 22.7 | 18.94% | BTR1, Таблица 1
2.A | Минеральная промышленность | 8.6 | 2.466% | 5.4 | 59.26% | ≈32% от IPPU. Цемент, известь, стекло
2.B | Химическая промышленность | 1.1 | 0.3154% | 1.5 | -26.67% | ≈4% от IPPU
2.C | Металлургия | 14.9 | 4.272% | 13.5 | 10.37% | ≈55% от IPPU. Чугун, сталь, ферросплавы, алюминий
2.D-F | Прочее IPPU (ГФУ, ПФУ, SF₆, растворители) | 2.4 | 0.6881% | 2.3 | 4.348% | F-газы: 2.7 Mt CO₂eq (BTR1 текст)
3 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 33 | 9.461% | 41.8 | -21.05% | BTR1, Таблица 1
3.A | Энтеральная ферментация | 17.8 | 5.103% | 26 | -31.54% | ≈54% от сектора. КРС, МРС
3.B | Управление навозом | 3.3 | 0.9461% | 4.4 | -25% | ≈10%
3.C | Рисоводство | 0.3 | 0.08601% | 0.5 | -40% | ≈1%. Незначительно
3.D | Сельскохозяйственные почвы | 11.6 | 3.326% | 10.9 | 6.422% | ≈35%. N₂O от удобрений и растит. остатков
4 | ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ (LULUCF) | 4.13 |  | -4.79 | н/п | BTR1, Таблица 1. Нетто-источник с ~2000 г.
5 | ОТХОДЫ | 6.9 | 1.978% | 4 | 72.5% | BTR1, Таблица 1
5.A | Захоронение твёрдых отходов | 3.6 | 1.032% | 2 | 80% | ≈52% от сектора. Полигоны ТБО
5.D | Очистка сточных вод | 3.2 | 0.9174% | 1.9 | 68.42% | ≈47%. CH₄ от анаэробных процессов
5.C | Сжигание отходов | 0.1 | 0.02867% | 0.1 | 0% | ≈1%
| ИТОГО БЕЗ LULUCF | 348.8 | 100% | 390.5 | -10.68% | BTR1, Таблица 1
| ИТОГО С LULUCF (нетто) | 353 |  | 385.7 | -8.478% | BTR1, Таблица 1
Примечания:
1. Данные по основным секторам (1, 2, 3, 4, 5) — официальные из BTR1 Казахстана (РКИК ООН, ноябрь 2024), Таблица 1.
2. Данные по подкатегориям (1.A.1, 1.A.2 и т.д.) — оценочные, на основе пропорций из GHG Profile и NIR 2023.
3. Для обновления подкатегорий до официальных данных используйте CRT таблицы (Common Reporting Tables), поданные в декабрь 2024.
4. GWP: AR5 (CO₂=1, CH₄=28, N₂O=265). Методология: IPCC 2006 Guidelines.
5. NDC Казахстана: безусловная цель −15% к 2030 от 1990 (≤332 Mt), условная −25% (≤293 Mt).
6. В 2022 году выбросы без LULUCF составили 348.8 Mt, что на 10.7% ниже 1990 и на 7.8% выше 2021 (постковидное восстановление).
Источники:
BTR1: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BTR1%20Kazakhstan_en.pdf
Carbon Neutrality Strategy 2060: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Carbon_Neutrlaity_Strategy_Kazakhstan_Eng_Oct2024.pdf
UNFCCC Data Interface: https://di.unfccc.int/detailed_data_by_party

## Расчёты
РАСЧЁТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
[1.A.1-1] Повышение КПД угольных ТЭЦ (модернизация турбин и котлов) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 0.02
| Повышение КПД (абс.) | 2% | п.п. | 2%, типичная модернизация
| Уд. CAPEX модернизации | 500 | $/кВт | Оборудование
| Средний КИУМ | 0.55 |  | Статистика KEGOC
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок КЗ
| Содержание C в угле | 0.4 |  | Экибастуз
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 2706 | kt CO₂eq/год
| Замещаемая мощность | 15000 | МВт | оценка действующей генерации
CAPEX (mUSD)
| Модернизация турбин и котлов | 7500
| Проектные и пусконаладочные работы | 2250 |  | 30% от оборудования
| ИТОГО CAPEX | 9750
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 97.5 | 1% | 1% от CAPEX
| Экономия топлива | -27.675 | -1.845 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 69.825
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 9750 | mUSD
| OPEX | 69.825 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 2706 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-2] Перевод угольных ТЭЦ и котельных на природный газ |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 8.902% |  | Лист «Мероприятия»
| Уд. CAPEX перевода | 1500 | $/кВт | IEA, gas turbine + pipeline
| Доля затрат: газопровод и подключение | 40% |  | Экспертная оценка
| Цена газа | 250 | $/тыс.м³ | Внутренний тариф КЗ
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| EF угля | 1 | тCO2/МВтч
| EF газа | 0.45 | тCO2/МВтч
| КИУМ | 0.5
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 12045 | kt CO₂eq/год
| Замещаемая мощность | 5000 | МВт
CAPEX (mUSD)
| Газотурбинное/котельное оборудование | 7500
| Газопроводы и подключение | 3000
| ИТОГО CAPEX | 10500
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | -120 | -2 | тыс $/МВт в мес снижения при переходе на газ
| Затраты на газ | 1171.302 | 4685.2078 | млн м3
| Экономия угля | -123.1875 | -8.2125 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 928.1145
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 10500 | mUSD
| OPEX | 928.1145 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 12045 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-3] ВИЭ: солнечные и ветровые станции |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 20% |  | Лист «Мероприятия»
| CF ВИЭ средневзвешенный | 0.35 |  | IRENA 2024, Kazakhstan
| Доля curtailment | 0.1
| Уд. CAPEX солнце | 500 | $/кВт | IRENA Renewable Costs 2023
| Уд. CAPEX ветер | 900 | $/кВт | IRENA Renewable Costs 2023
| Доля солнца в миксе | 25% |  | Допущение 50/50
| Затраты на сети | 15% | от CAPEX обор. | Экспертная оценка
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| Содержание C | 0.4 |  | IPCC default
| Срок службы | 25 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 27594 | kt CO₂eq/год
| Установленная мощность ВИЭ | 10000 | МВт | дополнительно к базовому плану
CAPEX (mUSD)
| ВИЭ | 8000
| Сети и подключение | 1200
| ИТОГО CAPEX | 9200
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР ВИЭ | 138 |  | 1.5% от CAPEX
| Экономия угля | -282.2114 |  | тыс.т → mUSD
| ИТОГО OPEX | -144.2114
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 9200 | mUSD
| OPEX | -144.2114 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 27594 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-4] ВИЭ + газовый пикер + электрокотельная (альтернатива новым ТЭЦ) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 2.978% |  | Лист «Мероприятия»
| CF ВИЭ | 0.35 |  | IRENA 2024
| Уд. CAPEX ВИЭ (средн.) | 800 | $/кВт | Средняя солнце+ветер
| Уд. CAPEX угольная ТЭЦ | 3000 | $/кВт
| Уд. CAPEX газовый пикер | 1000 | $/кВт | CCGT/OCGT peaker
| КПД | 0.47
| Уд. CAPEX электрокотельная | 200 | $/кВт(т) | Водогрейная котельная
| Мощность котельной | 400
| КИУМ ТЭЦ | 55%
| КИУМ пикера | 20%
| КИУМ по теплу | 30%
| Тепловые мощности ТЭЦ | 40% |  | Условое соотношение тепловой нагрузки к электрической
| Стоимость присоединения пикеров к сетям | 15% |  | от CAPEX
| Цена угля | 15 | $/т
| Цена газа | 250 | $/тыс м3
| Содержание C | 0.4
| Срок службы | 25 | лет
| Эквивалентная выработка ВИЭ | 4117.2
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 4029.6 | kt CO₂eq/год | условно применяем к существующим выбросам
| Мощность ВИЭ | 1342.8571 | МВт |  | Выработка | Отпуск тепла
| Мощность пикера | 1000 | МВт |  | 1752
| Мощность ТЭЦ | 1000 | МВт |  | 4818 | 1051.2
CAPEX (mUSD)
| ВИЭ (солнце+ветер) | 1074.2857
| Развитие электросетей (на пикеры) | 150 |  | пока допущение что затраты сидят внутри capex генерации
| Отказ от строительства ТЭЦ | -3000
| Газотурбинный пикер | 1000
| Котельная | 80 |  | 50% мощности ВИЭ по теплу
| ИТОГО CAPEX | -695.7143
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | -10.4357
| Снижение опекса ТЭЦ | 0 | -2 | тыс $/МВт в мес снижения при переходе на газ (это если заменяем старые тэц)
| Потребление газа | 98.0903 | 392.3612 | млн м3
| Экономия угля | -10.987 | -0.73247 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 76.6676
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | -695.7143 | mUSD
| OPEX | 76.6676 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 4029.6 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-8] ВИЭ + газовый пикер + котельная на месте ТЭЦ (закрытие старых угольных ТЭЦ) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 20.85% |  | Лист «Мероприятия»
| CF ВИЭ | 0.35 |  | IRENA 2024
| Уд. CAPEX ВИЭ (средн.) | 800 | $/кВт | Средняя солнце+ветер
| Удельный CAPEX модернизации ТЭЦ | 1000 | $/кВт
| Уд. CAPEX газовый пикер | 1000 | $/кВт | CCGT/OCGT peaker
| Уд. CAPEX переоборудование в котельную | 100 | $/кВт(т) | Паровая+водогрейная котельная
| Мощность котельной | 2800
| КИУМ ТЭЦ | 55%
| КИУМ пикера | 20%
| КИУМ по теплу | 30%
| Тепловая мощности ТЭЦ | 40%
| Цена угля | 15 | $/т
| Цена газа | 250 | $/тыс м3
| Содержание C | 0.4
| Срок службы | 25 | лет
| Эквивалентная выработка ВИЭ | 21462
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 28207.2 | kt CO₂eq/год |  | выработк | отпуск тепла
| Мощность ВИЭ | 7000 | МВт |  | 21462
| Мощность пикера | 7000 | МВт |  | 12264
| Мощность ТЭЦ | 7000 | МВт |  | 33726 | 7358.4
CAPEX (mUSD)
| ВИЭ (солнце+ветер) | 5600
| Газотурбинный пикер | 7000
| Отказ от модернизации ТЭЦ | -7000
| Котельная | 280 |  | 50% мощности ВИЭ по теплу
| ИТОГО CAPEX | 5880
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 88.2
| Снижение опекса ТЭЦ | -168 | -2 | тыс $/МВт в мес снижения при переходе на котельные
| Потребление газа | 918.3007 | 3673.2029 | млн м3
| Экономия угля | -57.2727 | -3.8182 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 781.228
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 5880 | mUSD
| OPEX | 781.228 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 28207.2 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-5] Атомная энергетика (замещение базовой угольной нагрузки) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 19.81% |  | Лист «Мероприятия»
| Уд. CAPEX АЭС | 7700 | $/кВт | IAEA 2023, large PWR
| Эскалация | 1.3
| КИУМ АЭС | 0.85 |  | Типовой для PWR
| Уд. ТОиР | 15 | $/МВтч | NEA/IEA Projected Costs 2020
| Топливные затраты АЭС | 5 | $/МВтч | Урановый цикл
| Цена угля | 15 | $/т
| Содержание C | 0.4
| Срок службы | 60 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 26805.6 | kt CO₂eq/год
| Мощность АЭС | 3600 | МВт |  | 26805600
| Выработка | 26805.6 | тыс. МВтч/год
CAPEX (mUSD)
| Строительство АЭС | 36036
| ИТОГО CAPEX | 36036
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР АЭС | 402.084
| Ядерное топливо | 134.028
| Экономия угля | -274.1482 | -18.2765 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 261.9638
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 36036 | mUSD
| OPEX | 261.9638 | mUSD/год
| Срок службы | 60 | лет
| Снижение выбросов | 26805.6 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-6] Тепловые насосы для централизованного теплоснабжения |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 3.862%
| Общий объем проивзодства тепла | 95000 | тыс Гкал
| Потенциал замещения тепловыми насосами | 9500 | тыс Гкал | 10% - предположение | 10%
| COP теплового насоса | 3.5 |  | Промышленные ТН, зимний режим
| Уд. CAPEX ТН | 1750 | $/кВт(э) | Промышленные ТН (>1МВт)
| Модернизация сетей теплоснабжения | 30% | от CAPEX ТН
| Цена электроэнергии | 50 | $/МВтч | KOREM аукционы ВИЭ
| УРУТ на тепло (уголь) | 180 | кг у.т./Гкал
| EF угольной котельной/ТЭЦ | 0.55 | tCO₂/Гкал
| Доля С в угле | 0.4
| КИУМ по теплу | 0.3 |  | Отопительный сезон
| Снижение потерь в теплосетях | 0.1
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 5225 | kt CO₂eq/год
| Мощность ТН (тепловая) | 2081.0531 | МВт(т)
| Мощность ТН (электр.) | 594.5866 | МВт(э)
| Потребление ЭЭ | 1562.5736 | тыс. МВтч
CAPEX (mUSD)
| Тепловые насосы | 1040.5265
| Модернизация сетей теплоснабжения | 312.158
| ИТОГО CAPEX | 1352.6845
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 27.0537 | 2%
| Сокращение OPEX котельных и ТЭЦ | -27.0537 |  | упрощенно, исходии из того что часть мощностей можно будет остановить
| Электроэнергия | 78.1287
| Экономия угля | -53.4375 | -3.5625 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 24.6912
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 1352.6845 | mUSD
| OPEX | 24.6912 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 5225 | kt CO₂eq/год
[1.A.1-7] Электрификация теплоснабжения (электрокотлы + ВИЭ) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.1 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Общий объем проивзодства тепла | 95000 | тыс Гкал
| Общие тепловые мощности | 42041.4764 | МВт
| Доля мероприятия в секторе | 20.85%
| Уд. CAPEX электрокотел | 150 | $/кВт | Euroheat & Power
| Затраты на сети | 40% | от CAPEX котла
| УРУТ на тепло | 180 | кг у.т./Гкал
| EF угольной котельной/ТЭЦ | 0.55 | tCO₂/Гкал
| КИУМ по теплу | 0.3
| Цена ЭЭ ВИЭ | 50 | $/МВтч | KOREM
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| Доля С в угле | 0.4
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение потерь | 10% |  | за счет более распределенного теплоснабжения
| Доля перехода | 60%
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 28215 | kt CO₂eq/год
| Тепло (замещаемое) | 51300 | тыс. Гкал
| Мощность электрокотлов | 22702.3973 | МВт
| Потребление ЭЭ | 59661.9 | тыс. МВтч
CAPEX (mUSD)
| Электрокотлы | 3405.3596
| Расширение электросетей | 1362.1438
| ИТОГО CAPEX | 4767.5034
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | -25.2249 | -1 | тыс $/МВт в мес снижения при переходе на газ
| Электроэнергия | 2983.095
| Экономия угля | -288.5625 | -19.2375 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 2669.3076
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 4767.5034 | mUSD
| OPEX | 2669.3076 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 28215 | kt CO₂eq/год
[1.A.2-1] Утилизация ВЭР (рекуперация тепла отходящих газов) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.2 | 135.3 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Уд. CAPEX генератора | 2500 | $/кВт(т) | Промышл. теплообменники
| CF ожидаемый | 80%
| Потенциальная электрическая мощность | 2500 | МВт | Металлургия+НПЗ, оценка
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| Содержание C | 0.4
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 17520 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Генераторы | 6250 | mUSD
| ИТОГО CAPEX | 6250
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 187.5 |  | 3% — агрессивная среда
| Экономия угля | -179.1818 |  | тыс.т → mUSD
| ИТОГО OPEX | 8.3182
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 6250 | mUSD
| OPEX | 8.3182 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 17520 | kt CO₂eq/год
[1.A.3-1] Электрификация легкового транспорта (EV) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.3 | 27.1 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 15% |  | Лист «Мероприятия»
| Разница CAPEX EV vs ДВС | 5000 | $/авто | Средняя, IEA EV Outlook 2024
| Средний пробег | 15000 | км/год
| Расход ДВС | 8 | л/100км
| Цена бензина | 0.5 | $/л | Внутренний рынок КЗ
| Цена кВтч | 60 | $/МВтч | розница
| расход ээ на пробег | 18 | кВтч/100 км
| EF бензина | 2.31 | кгCO₂/л | IPCC
| Срок службы | 15 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов за счет бензина | 4065 | kt CO₂eq/год
| Снижение потребления бензина | 1759.7403 | млн л
| Рост потребления электроэнергии | 3.9594 | млрд кВтч
| Рост выбросов в системе (ВИЭ+ГЭС+АЭС - 50%) | 1880.7224 | kt CO₂eq/год
| Количество EV | 1466.4502 | тыс. шт
CAPEX (mUSD)
| Инкрементальная стоимость EV парка | 7332.2511 | mUSD
| Зарядная инфраструктура | 1466.4502 | mUSD | ~$1K на авто
| ИТОГО CAPEX | 8798.7013
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Затраты на ЭЭ | 237.5649 | mUSD
| Экономия бензина | -879.8701
| ИТОГО OPEX | -642.3052
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 8798.7013 | mUSD
| OPEX | -642.3052 | mUSD/год
| Срок службы | 15 | лет
| Снижение выбросов | 2184.2776 | kt CO₂eq/год
[1.A.4-1] Термомодернизация зданий (утепление фасадов, окна, кровля) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.4 | 73.56 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 12.53% |  | Лист «Мероприятия»
| Уд. CAPEX утепления | 100 | $/м² | Средняя по фасад+окна+кровля
| Средняя площадь здания | 3375 | м² | МКД, 5 этажей
| Кол-во зданий | 50 | тыс. шт | Жилой фонд сов. постройки
| Снижение теплопотребования в домах | 50% |  | 30-40% минимум, но для РК скорее всего в 2-3 раза, база очень высокая
| Потребление тепла до проекта | 48600 | ГВтч
|  | 41896.5517 | тыс Гкал
| Потребление тепла после | 24300 | МВт
|  | 20948.2759 | тыс Гкал
| EF угольной котельной/ТЭЦ | 0.55 | tCO₂/Гкал
| Срок службы | 30 | лет
| Площадь фасада от площади дома | 0.53333 |  |  |  | a | b | h | этажей
| Доля С в угле | 0.4 |  |  |  | 15 | 45 | 15 | 5 | 3375
| Цена угля | 15 | $/т у.т.
| Удельное теплопотребление | 216 | кВтч/м2 | UNDP / энергоаудит 2010-2013 с учетом экспетно снижения на 10% за счет нового фонда за 10 лет
| Потери в тепловых сетях | 25% |  | Экспертно - типично для централизованного теплоснабжения с износом
| Снижение эффективности работы ТЭЦ | 20% |  | среднесрочный остаток - пока ТЭЦ не подстроятся по мощностях на новую тепловую нагрузку
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 9217.2414 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Утепление фасадов и кровли | 9000
| Замена окон и дверей | 1800 |  | 20% от основного
| ИТОГО CAPEX | 10800
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 54
| Снижение затрат на котельные/ТЭЦ | -729 | -30 | $/кВт в год - отражает снижение капекс в поддержание лишних мощностей
| Снижение потребления угля | -94.2672 | -6.2845 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | -769.2672
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 10800 | mUSD
| OPEX | -769.2672 | mUSD/год
| Срок службы | 30 | лет
| Снижение выбросов | 9217.2414 | kt CO₂eq/год
[1.A.4-4] Газификация ЖКХ (переходная мера) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.4 | 46.5 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 15% |  | Лист «Мероприятия»
| Протяжённость газопроводов | 5000 | км | Программа газификации
| Уд. CAPEX газопровод | 0.5 | mUSD/км
| Кол-во подключений | 300 | тыс. шт
| Уд. CAPEX подключение | 2 | тыс. $/шт
| Цена угля | 15 | $/т | Внутренний рынок
| Цена газа (несубсидируемая) | 250 | $/тыс. м3
| Срок службы | 30 | лет
| Средний расход газа на точке | 12 | тыс. м3/в год
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 6975 | kt CO₂eq/год
| Потребление газа | 3.6 | млрд м3
| Сокращение потребления угля | 7.362 | млн т
CAPEX (mUSD)
| Магистральные и распред. газопроводы | 2500
| Подключение потребителей | 0.6
| ИТОГО CAPEX | 2500.6
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР газовой инфраструктуры | 75.018 | 3% | допущение
| Потребление газа | 900 | mUSD
| Экономия угля | -110.43 | mUSD
| ИТОГО OPEX | 864.588
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 2500.6 | mUSD
| OPEX | 864.588 | mUSD/год
| Срок службы | 30 | лет
| Снижение выбросов | 6975 | kt CO₂eq/год
[1.A.4-5] Электрокотёл + ВИЭ (полная декарбонизация ЖКХ) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.A.4 | 46.5 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Технический потенциал | 50%
| Доля мероприятия | 50%
| Уд. CAPEX электрокотел | 150 | $/кВт | Euroheat & Power
| Затраты: электросети | 40% | от CAPEX котла
| Затраты: тепловые сети (СМР) | 30% | от CAPEX котла
| Экон. CAPEX: закрытие котельных | 30 | $/кВт/год | Avoided поддержание
| УРУТ на тепло | 180 | кг у.т./Гкал
| EF угольной котельной/ТЭЦ | 0.55 | tCO₂/Гкал
| Доля С в угле | 0.4
| КИУМ по теплу | 0.3
| Цена ЭЭ ВИЭ | 50 | $/МВтч
| Цена угля | 15 | $/т у.т.
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение потерь | 10% |  | за счет более распределенного теплоснабжения
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 11625 | kt CO₂eq/год
| Замещаемое тепло | 21136.3636 | тыс. Гкал
| Мощность электрокотлов | 9353.7256 | МВт
| Потребление ЭЭ | 24581.5909 | тыс. МВтч
CAPEX (mUSD)
| Электрокотлы | 1403.0588
| Расширение электросетей | 561.2235
| СМР и тепловые сети | 420.9177
| Экономия: закрытие котельных | -2200.8771
| ИТОГО CAPEX | 184.3229
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 28.0612
| Электроэнергия ВИЭ | 1229.0795
| Экономия угля | -118.892 | -7.9261 | млн т угля
| ИТОГО OPEX | 1138.2487
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 184.3229 | mUSD
| OPEX | 1138.2487 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 11625 | kt CO₂eq/год
[1.B-1] LDAR: обнаружение и устранение утечек метана (нефтегаз) |  |  |  |  | 2
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.B | 34.2 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 25% |  | Лист «Мероприятия»
| Кол-во объектов | 5000 | шт | Скважины, КС, НПЗ. Оценка МЭ РК
| Уд. CAPEX: обследование+ремонт | 8 | тыс. $/объект | EPA LDAR cost
| Уд. CAPEX: OGI оборудование | 3 | тыс. $/объект | FLIR GF320, распределённый
| Уд. OPEX: мониторинг | 2 | тыс. $/объект/год | Персонал + повторные обходы
| Выручка от сохранённого газа | 1.5 | тыс. $/объект/год | ~$3/MMBTU
| Срок службы | 10 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 8550 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Обследование и ремонт | 40
| OGI камеры и оборудование | 15
| ИТОГО CAPEX | 55
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Мониторинг и обследования | 10
| Выручка от газа | -7.5
| ИТОГО OPEX | 2.5
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 55 | mUSD
| OPEX | 2.5 | mUSD/год
| Срок службы | 10 | лет
| Снижение выбросов | 8550 | kt CO₂eq/год
[1.B-2] Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) |  |  |  |  | 2
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.B | 34.2 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 20% |  | Лист «Мероприятия»
| Объём сжигаемого ПНГ | 3 | млрд м³/год | МЭ РК, World Bank GGFR
| Уд. CAPEX ГТЭС / компрессии | 500 | $/тыс.м³/год | Малые ГТУ
| Выручка от электроэнергии | 40 | $/МВтч | Продажа в сеть
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 6840 | kt CO₂eq/год
| Электрогенерация от ПНГ | 8333.3333 | тыс. МВтч
CAPEX (mUSD)
| ГТЭС и компрессорное оборудование | 1500
| Подводящая инфраструктура | 375
| ИТОГО CAPEX | 1875
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 56.25
| Выручка от электроэнергии | -333.3333
| ИТОГО OPEX | -277.0833
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 1875 | mUSD
| OPEX | -277.0833 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 6840 | kt CO₂eq/год
[1.B-3] Дегазация угольных шахт (метан угольных пластов) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.B | 9.5 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 20% |  | Лист «Мероприятия»
| CAPEX программы дегазации | 300 | mUSD | Караганда, 10-15 шахт
| Выручка от метана | 1.4688 | mUSD/год | Генерация или продажа газа
| Выгода от продажи метана | 150 | $/тыс м3
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 1900 | kt CO₂eq/год
| Оценка количества метана | 9.7918 | млн м3
CAPEX (mUSD)
| Системы дегазации и утилизации | 300
| ИТОГО CAPEX | 300
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 12
| Выручка от метана | -1.4688
| ИТОГО OPEX | 10.5312
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 300 | mUSD
| OPEX | 10.5312 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 1900 | kt CO₂eq/год
[1.B-4] Снижение утечек в газотранспортной системе |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 1.B | 34.2 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 15% |  | Лист «Мероприятия»
| Протяжённость газопроводов | 20000 | км | КазТрансГаз
| Доля подлежащих модернизации | 30%
| Уд. CAPEX модернизации | 0.1 | mUSD/км | Замена уплотнений, КС
| Цена сэкономиленного газа | 250 | $/тыс м3
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 5130 | kt CO₂eq/год
| Сэкономленный газ | 1.3431 | млрд м3
CAPEX (mUSD)
| Модернизация газопроводов и КС | 600
| Спутниковый мониторинг | 30 |  | mUSD
| ИТОГО CAPEX | 630
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР и мониторинг | 18.9
| Экономия газа | 335.7818 | mUSD
| ИТОГО OPEX | 354.6818
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 630 | mUSD
| OPEX | 354.6818 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 5130 | kt CO₂eq/год
[2-2] Снижение клинкерного фактора в цементном производстве |  |  |  |  | 3
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 2 | 8.6 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 10% |  | Лист «Мероприятия»
| Кол-во цементных заводов | 4 | шт
| Уд. CAPEX модернизации | 50 | mUSD/завод | Помольные мощности, силосы
| Стоимость добавок (зола, шлак) | 20 | $/т | Дешёвые отходы ТЭЦ и металлургии + транспортировка
| Экономия клинкера | 10 | $/т цемента | Снижение обжига
| Объём цемента | 10 | млн т/год | Производство КЗ
| Срок службы | 30 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 860 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Модернизация заводов | 200
| ИТОГО CAPEX | 200
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Закупка добавок | 40 |  | 20% замещение
| Экономия на клинкере | -20
| ИТОГО OPEX | 20
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 200 | mUSD
| OPEX | 20 | mUSD/год
| Срок службы | 30 | лет
| Снижение выбросов | 860 | kt CO₂eq/год
[2-3] CCS в металлургии и цементе |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора | 27 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 8% |  | Допущение
| Мощность улавливания | 3085.7143 | тыс. т CO₂/год | Пилот → промышл.
| CF | 70%
| Уд. CAPEX | 300 | $/т CO₂/год | TRL 6-7, первые проекты
| Уд. OPEX | 60 | $/т CO₂ | Энергия + реагенты + хранение
| Срок службы | 25 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 2160 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Установки улавливания CO₂ | 925.7143
| Транспорт и хранение | 277.7143
| ИТОГО CAPEX | 1203.4286
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Операционные затраты CCUS | 185.1429
| ИТОГО OPEX | 185.1429
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 1203.4286 | mUSD
| OPEX | 185.1429 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 2160 | kt CO₂eq/год
[3-1] Кормовые добавки для снижения энтеральной ферментации (CH₄) |  |  |  |  | 3
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 3 | 17.8 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 10% |  | Лист «Мероприятия»
| Поголовье КРС | 8500 | тыс. голов | Бюро нац. статистики 2023
| Доля под программу | 30% |  | Крупные хозяйства
| Стоимость добавки (3-NOP) | 50 | $/голову/год | DSM Bovaer
| CAPEX дозирование на голову | 15 | $
| CAPEX обучение на хоз-во | 20 | тыс. $
| Среднее поголовье/хоз-во | 500 | голов
| Срок службы | 10 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 1780 | kt CO₂eq/год
| Поголовье под программу | 2550 | тыс. голов
| Количество хозяйств | 5100 | шт
CAPEX (mUSD)
| Оборудование дозирования | 38.25
| Обучение и внедрение | 102
| ИТОГО CAPEX | 140.25
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Закупка кормовых добавок | 127.5
| Ветеринарный мониторинг | 25.5 |  | $5K/хоз-во/год
| ИТОГО OPEX | 153
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 140.25 | mUSD
| OPEX | 153 | mUSD/год
| Срок службы | 10 | лет
| Снижение выбросов | 1780 | kt CO₂eq/год
[3-2] Улучшение управления навозом (биогаз) |  |  |  |  | 3
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 3 | 42.8 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 8% |  | Лист «Мероприятия»
| Кол-во биогазовых установок | 500 | шт | Крупные фермы
| Уд. CAPEX биогазовой установки | 0.5 | mUSD | 500-1000 м³/сут
| Выручка от биогаза/электричества | 50 | тыс. $/установку/год
| Срок службы | 15 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 3424 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Биогазовые установки | 250
| Покрытие лагун и инфраструктура | 50
| ИТОГО CAPEX | 300
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 12
| Выручка от биогаза | -25
| ИТОГО OPEX | -13
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 300 | mUSD
| OPEX | -13 | mUSD/год
| Срок службы | 15 | лет
| Снижение выбросов | 3424 | kt CO₂eq/год
[3-3] Точное земледелие (снижение N₂O от удобрений) |  |  |  |  | 3
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 3 | 42.8 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 10% |  | Лист «Мероприятия»
| Площадь под точное земледелие | 5000 | тыс. га | Зерновой пояс
| Уд. CAPEX (GPS, датчики) | 30 | $/га | Variable rate application
| Экономия удобрений | 15 | $/га/год | 15-20% снижение нормы
| Срок службы | 10 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 4280 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| GPS-навигация и датчики | 150
| Обучение и агрономическая поддержка | 30 |  | mUSD
| ИТОГО CAPEX | 180
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР оборудования | 9
| Экономия удобрений | -75
| ИТОГО OPEX | -66
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 180 | mUSD
| OPEX | -66 | mUSD/год
| Срок службы | 10 | лет
| Снижение выбросов | 4280 | kt CO₂eq/год
[3-4] Улучшение управления пастбищами |  |  |  |  | 3
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 3 | 42.8 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 5% |  | Лист «Мероприятия»
| Площадь восстановления | 10000 | тыс. га | Деградированные пастбища
| Уд. CAPEX восстановления | 20 | $/га | Подсев, огораживание
| Экономия кормов | 5 | $/га/год | Повышение продуктивности
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 2140 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Восстановление пастбищ | 200
| Инфраструктура ротационного выпаса | 30
| ИТОГО CAPEX | 230
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| Поддержание пастбищ | 4.6
| Экономия кормов | -50
| ИТОГО OPEX | -45.4
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 230 | mUSD
| OPEX | -45.4 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 2140 | kt CO₂eq/год
[5-1] Улавливание и утилизация свалочного газа (LFG) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 5 | 3.6 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 10% |  | Лист «Мероприятия»
| Кол-во полигонов под дегазацию | 20 | шт | Крупные города
| Уд. CAPEX системы дегазации | 5 | mUSD/полигон
| Выручка от электроэнергии | 10.0114 | mUSD/полигон/год | Генерация на свалочном газе
| Цена энергии | 50 | $/МВтч
| Уд. CAPEX генераторов | 1400 | $/кВт
| Мощности генераторов | 28.5714 | МВт
| Срок службы | 20 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 360 | kt CO₂eq/год
| Генерация электроэнергии | 200228.5714 | МВтч
CAPEX (mUSD)
| Системы дегазации | 100
| Газопоршневые генераторы | 40
| ИТОГО CAPEX | 140
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 5.6
| Выручка от электроэнергии | -10.0114
| ИТОГО OPEX | -4.4114
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 140 | mUSD
| OPEX | -4.4114 | mUSD/год
| Срок службы | 20 | лет
| Снижение выбросов | 360 | kt CO₂eq/год
[5-3] Модернизация очистных сооружений (снижение CH₄) |  |  |  |  | 2
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы сектора 5 | 3.2 | Mt CO₂eq/год | UNFCCC NIR 2023
| Доля мероприятия | 10% |  | Лист «Мероприятия»
| Кол-во КОС под модернизацию | 15 | шт | Крупные города
| Уд. CAPEX модернизации | 10 | mUSD/шт | Аэробная обработка + биогаз
| Экономия энергии от биогаза | 1 | mUSD/шт/год
| Срок службы | 25 | лет
РАСЧЁТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
| Снижение выбросов | 320 | kt CO₂eq/год
CAPEX (mUSD)
| Модернизация КОС | 150
| ИТОГО CAPEX | 150
OPEX (mUSD/год, инкрементально)
| ТОиР | 4.5
| Экономия от биогаза | -15
| ИТОГО OPEX | -10.5
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 150 | mUSD
| OPEX | -10.5 | mUSD/год
| Срок службы | 25 | лет
| Снижение выбросов | 320 | kt CO₂eq/год
[4-1] Лесонасаждение (афорестация и лесовосстановление) |  |  |  |  | 1
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
| Выбросы/поглощение сектора LULUCF (нетто) | 4.13 | Mt CO₂eq/год | BTR1 2022. Нетто-источник (поглотитель −4.8 Mt в 1990)
| Целевая площадь посадок | 1000 | тыс. га | Программа «2 млрд деревьев», ~2000 шт/га
| Доля выживаемости | 70% |  | Засушливые условия, степь. Исторически 50-80% в КЗ
| Уд. секвестрация (молодые посадки, 10-30 лет) | 3 | tCO₂/га/год | IPCC 2006, Vol.4, табл.4.12. Temperate continental dry: 2-4
| Уд. CAPEX: саженцы, подготовка почвы, посадка | 2000 | $/га | FAO Forestry, адаптировано для КЗ + полив
| Уд. OPEX: уход, защита, противопожарная | 100 | $/га/год | Полив первые 3-5 лет, подсадка, охрана
| Срок проекта | 30 | лет | Лесные проекты: 30-50 лет
РАСЧЁТ ПОГЛОЩЕНИЯ
| Эффективная площадь (с учётом выживаемости) | 700 | тыс. га
| Секвестрация CO₂ (поглощение) | 2100 | kt CO₂/год | Отрицательные выбросы (negative emissions)
CAPEX (mUSD)
| Саженцы, подготовка почвы, посадка | 2000
| Питомники и логистика | 200 |  | 10% от основного CAPEX
| ИТОГО CAPEX | 2200
OPEX (mUSD/год)
| Уход, полив, противопожарная защита | 100
| Мониторинг и верификация секвестрации | 11 |  | 0.5% от CAPEX, ежегодно
| ИТОГО OPEX | 111
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫХОДЫ → таблица MACC
| CAPEX | 2200 | mUSD
| OPEX | 111 | mUSD/год
| Срок службы | 30 | лет
| Секвестрация (поглощение CO₂) | 2100 | kt CO₂/год